体育学院办公室用电管理规定

1、注意节约用电，不用时随手关灯，人少时关闭部分照明灯。

2、不准在办公室里使用任何个人大用电量电器，不准有明火。要节约用电，及时关闭电源开关，白天不准开灯办公，杜绝“长明灯”现象。

3、办公室严禁乱拉、乱接照明灯具，严禁更换和接电源、插座等违章用电行为、禁止使用大功率耗电设备。

4、节约用电，不需要使用电灯或电风扇时，立即关掉开关。离开办公室时要关闭计算机。

5、空调开启后不可开门办公，离开办公室时要关好空调器开关、关上门。夏季室温不高于 30度，不可以开启空调设备。

6、发现安全隐患及时向保卫处报告。

体育学院

2013年12月